## Slide 1: Progetto VIRECO
1
Progetto VIRECO (Vapour Injected Reciprocating Compressor)
Finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Bando a sostegno dei progetti complessi di Ricerca & Sviluppo
POR FESR 2014-2020
PRESENTAZIONE PROGETTO
Massa Martana (PG), 21.10.2020

## Slide 2: Progetto VIRECO
2
Ciclo VIRECO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(8)
(6)
(7)
(9)
EVAPORATORE
CONDENSATORE
COMPRESSORE
LAMINAZIONE
1° SPILLAMENTO
2° SPILLAMENTO
1° ECONOMIZZATORE
2° ECONOMIZZATORE

## Slide 3: Progetto VIRECO
3
CONCEPT – Riduzione Lavoro di Compressione: Realizzazione Luci di Iniezione
LE INIEZIONI DAGLI SPILLAMENTI INCREMENTANO
LA PRESSIONE DI INIZIO COMPRESSIONE
RIDUZIONE DEL RAPPORTO DI COMPRESSIONE
FASE 1 ASPIRAZIONE
FASE 2
INGRESSO PRIMA INIEZIONE
FASE 3
INGRESSO SECONDA INIEZIONE
INIZIO COMPRESSIONE
FASE 4
FINE COMPRESSIONE
P1
PSP2
PSP1
P2
P > P1

## Slide 4: Progetto VIRECO
4
CONCEPT – Ottimizzazione C.O.P.
PRESSIONE DI EVAPORAZIONE SPILLAMENTI
EFFETTO RIFLESSIONE
ONDE DI PRESSIONE
LUNGHEZZA/SEZIONE CONDOTTI
DI INIEZIONE
ALTEZZA LUCI DI INIEZIONE
ASPETTO TERMODINAMICO
ASPETTO FLUIDODINAMICO

## Slide 5: Progetto VIRECO
5
Performance teoriche attese

## Slide 6: Progetto VIRECO
6
Compressore Prototipo a 2 cilindri – Test a bassa temperatura
Installazione valvola termostatica evaporatore ad orifizio inferiore
Stabilizzazione regolazione del surriscaldamento a -35°C
OUTPUT VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA con nuovo orifizio
OUTPUT VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA con vecchio orifizio

## Slide 7: Progetto VIRECO
7
Compressore Prototipo a 2 cilindri – Riscontrata scarsa lubrificazione manovellismo
Compressore originale
Compressore prototipo

## Slide 8: Progetto VIRECO
8
Compressore Prototipo a 2 cilindri – Riposizionamento encoder lato motore
SOSTITUZIONE PISTONI
REVISIONE PROGETTAZIONE ALBERO PER INSTALLAZIONE ENCODER LATO MOTORE
ALESAGGIO DEI CILINDRI

## Slide 9: Progetto VIRECO
9
Test condotti su banco sperimentale con prototipo a 2 cilindri
COP =
Tev (°C) | COP no spillamenti | COP con spillamenti | DCOP% | DCOP% atteso
-35 | 0,59 | 0,66 | +11,8% | +17,5%
-20 | 1,18 | 1,24 | +5,4% | +9,9%
2 | 2,95 | 3,05 | +3,5% | +6,4%
TEST CON COMPRESSORE PROTOTIPO (alesaggio 50 mm)

## Slide 10: Progetto VIRECO
10
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Azioni correttive per criticità riscontrate
TRAFILAMENTI
PROBLEMI MECCANICI
RIDUZIONE CILINDRATA
VINCOLI COSTRUTTIVI
INGRESSI INIEZIONI LATERALI
SOVRAPPOSIZIONE LUCI (0,5 mm)
STUDIO FATTIBILITA’ TENUTE A LABIRINTO

## Slide 11: Progetto VIRECO
Compressore Prototipo a 4 cilindri
11
Compressore originale
Compressore prototipo

## Slide 12: Progetto VIRECO
Compressore Prototipo a 4 cilindri
12
Compressore originale
Compressore prototipo

## Slide 13: Progetto VIRECO
Compressore Prototipo a 4 cilindri
13
Compressore originale
Compressore prototipo

## Slide 14: Progetto VIRECO
Simulazione CFD – Costruzione modello reale prototipo a 4 cilindri
14

## Slide 15: Progetto VIRECO
15
AVVIO TEST SPERIMENTALI SU BANCO DI TEST IN ASSETTO PROTOTIPALE CON COMPRESSORE A 4 CILINDRI

## Slide 16: Progetto VIRECO
16
Test condotti su banco sperimentale con prototipo a 4 cilindri
COP =
TEST CON COMPRESSORE PROTOTIPO (alesaggio 50 mm)
Tev (°C) | COP no spillamenti | COP con spillamenti | DCOP% | DCOP% atteso
-35 | 0,70 | 0,77 | +10,0% | +17,5%
-20 | 1,40 | 1,49 | +6,4% | +9,9%
2 | 2,96 | 3,07 | +3,7% | +6,4%

## Slide 17: Progetto VIRECO
Compressore Prototipo a 4 cilindri
17
Compressore originale
Compressore prototipo

## Slide 18: Progetto VIRECO
Compressore Prototipo a 4 cilindri
18

## Slide 19: Progetto VIRECO
Banco di test – Assetto con prototipo a 4 cilindri
19

## Slide 20: Progetto VIRECO
20
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Criticità riscontrate
TENUTE CONDOTTI INIEZIONE
ROTTURA ENCODER PER SURRISCALDAMENTO LEGATO A INTEFERENZE MECCANICHE
PROBLEMI MECCANICI
PROBLEMI STRUMENTAZIONE
ECCENTRICITA’ PROLUNGA ALBERO PER ENCODER
RIDUZIONE CILINDRATA

## Slide 21: Progetto VIRECO
21
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Tenute condotti iniezione
Trafilamenti da iniezioni verso l’esterno e verso la carcassa
OTTIMIZZAZIONE TENUTA RACCORDI SU FORI PASSANTI
OTTIMIZZAZIONE TENUTA FLANGE DI ACCOPPIAMENTO AI CILINDRI

## Slide 22: Progetto VIRECO
22
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Riduzione cilindrata per luci di iniezione
Tev | °C | -40 | -20 | 2
h vol | % | 55% | 77% | 90%
corsa | mm | 40 | 40 | 40
corsa utile (asp.) | mm | 22,0 | 30,8 | 36,0
h sottratta da luci | mm | 4 | 4 | 4
cilindrata sottratta | % | 18% | 13% | 11%

## Slide 23: Progetto VIRECO
23
Finalizzazione SW Labview per rilevazione pressioni dinamiche

## Slide 24: Progetto VIRECO
24
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Pressioni dinamiche Tev -20°C
NO SPILLAMENTI
CON SPILLAMENTO AP
CON SPILLAMENTI AP e BP

## Slide 25: Progetto VIRECO
25
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Pressioni dinamiche Tev -20°C
NO SPILLAMENTI
CON SPILLAMENTO AP
CON SPILLAMENTI AP e BP

## Slide 26: Progetto VIRECO
26
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Pressioni dinamiche Tev -20°C – dettaglio 1
NO SPILLAMENTI
CON SPILLAMENTO AP
CON SPILLAMENTI AP e BP

## Slide 27: Progetto VIRECO
27
Compressore Prototipo a 4 cilindri – Pressioni dinamiche Tev -20°C
NO SPILLAMENTI
CON SPILLAMENTO AP
CON SPILLAMENTI AP e BP

## Slide 28: Progetto VIRECO
STUDIO TERMODINAMICO E FLUIDODINAMICO
DEFINIZIONE CONDIZIONI OTTIMALI DI FUNZIONAMENTO
ELABORAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
EVENTUALE PROTOTIPAZIONE
PROGETTAZIONE BANCO DI TEST
PROGETTAZIONE PROTOTIPO A 2 CILINDRI
PROGETTAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEL BANCO
INSTALLAZIONE E COMMISSIONING BANCO DI TEST
SPERIMENTAZIONE SU BANCO CON PROTOTIPO A 2 CILINDRI
ELABORAZIONE DEI RISULTATI
PROGETTAZIONE PROTOTIPO A 4 CILINDRI
SPERIMENTAZIONE SU BANCO CON PROTOTIPO A 4 CILINDRI
ELABORAZIONE DEI RISULTATI
PROGETTO R&S – Status finale
WP1 RICERCA
WP2 RICERCA
28

## Slide 29: Progetto VIRECO
PROGETTO R&S – INCREMENTO OCCUPAZIONALE PER PROGETTO VIRECO
n. 1 Ingegneri
n. 2 Ingegneri
29
n. 1 Ingegnere

## Slide 30: Progetto VIRECO
STUDIO AZIONI CORRETTIVE PER LE CRITICITA’ RESIDUE già in progress
PROGETTAZIONE MODELLO 3D COMPRESSORE INDUSTRIALE PER REALIZZAZIONE TRAMITE FUSIONE già in progress
REALIZZAZIONE PRIMO COMPRESSORE PROTOTIPO INDUSTRIALE entro giugno 2021
  Performance tests
  Long run tests
PRODUZIONE COMPRESSORI PER UNITA’ FRIGORIFERE < 1kW
PRODUZIONE COMPRESSORI PER UNITA’ FRIGORIFERE > 1kW
Post Progetto R&S – Fasi per industrializzazione progetto
30

## Slide 31: Progetto VIRECO
Design nuovi pistoni
31

## Slide 32: Progetto VIRECO
Design nuovi pistoni
32

## Slide 33: Progetto VIRECO
Dettaglio calcolo per riduzione portata di trafilamento lungo la parete del cilindro
33
D = diametro pistone
h = gioco radiale cilindro-pistone
Dp = differenziale pressione luce-carcassa
m = viscosità dinamica fluido
r = raggio manovella
K = 1+l0/r
l0 = ricoprimento minimo luce
lo pistone originale = 2,2mm
lo pistone modificato = 17,2mm